Утверждаю:

Директор ООО «Импульс»

___________________ Кургузова Г.В.

«_____»____________20__г

План текущего ремонта на 2019г.

Печорский проспект д. 100

| № п.п. | Виды работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | План | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли: |  |  |  |
|  | шиферных | кв.м. | 32 | 19,29 кв. и по текущим заявкам,и результатов осмотров |
| 2 | Ремонт рулонной кровли над тамбурами входа в подъезд | шт | 6 | 1,2,3,4,5,6 подъезды и по текущим заявкам, и результатов осмотров |
| 3 | Ремонт фасадов: |  |  |  |
|  | остекление | п.м. | 8 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
|  | окраска газопровода | п.м. |  | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
|  | ремонт входных групп (утепление) | шт. | 1 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 4 | Ремонт лестничных клеток | шт | 3 | 2,3,6 подъезды и по текущим заявкам, и результатов осмотров |
|  | Ремонт крылец | шт. | 2 | 2 подъезда и по текущим заявкам, и результатов осмотров |
|  | Ремонт отмостки | м2 | 5 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 4 | Ремонт отопления |  |  |  |
|  | замена трубопроводов | п.м. | 20 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
|  | замена арматуры | шт. | 12 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
|  | ревизия, ремонт арматуры | шт. | 30 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
|  | промывка и прессовка системы отопления | дом | 1 |  |
|  | теплоизоляция трубопроводов | п.м. | 3 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 5 | Ремонт ГВС, ХВС |  |  |  |
|  | замена трубопроводов ГВС | п.м. | 3 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
|  | замена трубопроводов ХВС | п.м. | 5 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
|  | замена арматуры ГВС | шт. | 3 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
|  | замена арматуры ХВС | шт. | 6 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
|  | ревизия, ремонт арматуры ГВС | шт. | 8 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
|  | ревизия, ремонт арматуры ХВС | шт. | 13 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
|  | теплоизоляция трубопроводов ГВС | шт. | 6 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
|  | теплоизоляция трубопроводов ХВС | шт. | 6 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 6 | Ремонт внутренней канализации: |  |  |  |
|  | замена трубопроводов | п.м. | 6 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
|  | прочистка | п.м. | 40 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
|  | ремонт канализационных стыков | шт. | 8 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 7 | Ремонт электрооборудования: |  |  |  |
|  | замена электропроводки | п.м. | 22 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
|  | замена светильников | шт. | 6 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
|  | замена автоматов | шт. | 4 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
|  | ППР по графику | шт. | 4 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
| 8 | Санитарная обрезка, вырубка деревьев и кустарников | дом | 1 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
|  | Ремонт, устройство отдельных объектов и сооружений (скамеек возле подъездов) | шт. | 2 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
|  | Замена (установка) урн | шт. | 3 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
|  | Устройство и ремонт газонного ограждения | п.м. | 2 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |
|  | Обустройство детских игровых площадок, расположенных на дворовых территориях | шт. | 1 | Текущий ремонт по заявкам и результатам осмотров |